Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia**

obejmujący dostawę i montaż:

1) Agregatu Multi Split 10,6 kW – 1 szt.

2) Jednostki wewnętrznej Midea Blanc Pro 2,5 kW – 1 szt.

3) Jednostek wewnętrznych Midea Blanc Pro 3,5 kW – 2 szt.

4) Jednostki wewnętrznej Midea Blanc Pro 5,2 kW – 1 szt.

5) Klimatyzacji Midea Blanc 5,2 kW – 2 kpl.

6) Klimatyzacji Midea Blanc Pro 3,5 kW – 2 kpl.

7) Pompek skroplin Refco Combi – 8 szt.

8) Materiały montażowe, instalację chłodniczą, okablowanie, podstawy pod jednostki zewnętrzne, przejścia dachowe, dźwig.

9) Robociznę.

w tym:

10) Podłączenie instalacji elektrycznej, uruchomienie jednostki, sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej.

11) Przeszkolenie pracowników Schroniska w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzeń.